## Hoja1
Solo modificar los 3 parametros del cuadro verde y de ahí se obtiene R1 R2 y R3
[5 empty] | Vout Max | 20 |  | Rango Vout
[5 empty] | Vdac Min | 0.264 |  | 20
[5 empty] | Vadc Max | 3.3 |  | -0.32211
[5 empty] | I1 | 5e-05
[5 empty] | Rpull-down Ω | 15000
[5 empty] | Vref | 1.25
[5 empty] | R1 Ω | 375000
[5 empty] | R3 Ω | 56022.7273
[5 empty] | R2 Ω | 38580.2469
[5 empty] | Vout = | 21.7671 | - | 6.6937 | Vdac
[5 empty] | Vadc = | 3.2519 | - | 0.14939 | Vout
Hacer mediciones de "dac_12bits" para cada salida de voltaje (VOUT OLED), descomentar linea 1057
DDDAAACCC es valor de ADC 0-4096 para cada VOUT OLED, es fijo este valor al descomentar la linea 1057 se ve y anotar en la columna DDDAAACCC
dac_12bits es valor que deberia tener el ADC, es el valor que oscila en el oled y con cada voltaje ver su valor exacto y anotar
DDDAAACCC y dac_12bits copiar y decirle a chatpgt que te la formula para corregir los valores: =0.978 * DDDAAACCC + 30.54
VOUT OLED | DDDAAACCC | dac_12bits | A CORREGIR | DDDAAACCC | CORREG. FORMULA |  | dac_12bits - CORREG. FORMULA
1 | 3810 | 3760 | 50 | 3810 | 3756.72 |  | 3.28
1.5 | 3749 | 3700 | 49 | 3749 | 3697.062 |  | 2.938
2 | 3688 | 3637 | 51 | 3688 | 3637.404 |  | -0.404
3 | 3566 | 3515 | 51 | 3566 | 3518.088 |  | -3.088
4 | 3444 | 3392 | 52 | 3444 | 3398.772 |  | -6.772
5 | 3322 | 3272 | 50 | 3322 | 3279.456 |  | -7.456
6 | 3200 | 3147 | 53 | 3200 | 3160.14 |  | -13.14
7 | 3078 | 3027 | 51 | 3078 | 3040.824 |  | -13.824
8 | 2956 | 2915 | 41 | 2956 | 2921.508 |  | -6.508
9 | 2834 | 2808 | 26 | 2834 | 2802.192 |  | 5.808
10 | 2712 | 2689 | 23 | 2712 | 2682.876 |  | 6.124
11 | 2590 | 2571 | 19 | 2590 | 2563.56 |  | 7.44
12 | 2468 | 2451 | 17 | 2468 | 2444.244 |  | 6.756
13 | 2346 | 2330 | 16 | 2346 | 2324.928 |  | 5.072
14 | 2225 | 2206 | 19 | 2225 | 2206.59 |  | -0.59
15 | 2103 | 2092 | 11 | 2103 | 2087.274 |  | 4.726
16 | 1981 | 1983 | -2 | 1981 | 1967.958 |  | 15.042
17 | 1859 | 1862 | -3 | 1859 | 1848.642 |  | 13.358
18 | 1737 | 1739 | -2 | 1737 | 1729.326 |  | 9.674
19 | 1615 | 1616 | -1 | 1615 | 1610.01 |  | 5.99
20 | 1493 | 1493 | 0 | 1493 | 1490.694 |  | 2.306
21 | 1371 | 1373 | -2 | 1371 | 1371.378 |  | 1.622
22 | 1249 | 1250 | -1 | 1249 | 1252.062 |  | -2.062
23 | 1127 | 1128 | -1 | 1127 | 1132.746 |  | -4.746
24 | 1005 | 1009 | -4 | 1005 | 1013.43 |  | -4.43
25 | 883 | 892 | -9 | 883 | 894.114 |  | -2.114
26 | 761 | 775 | -14 | 761 | 774.798 |  | 0.202
27 | 639 | 655 | -16 | 639 | 655.482 |  | -0.482
28 | 517 | 531 | -14 | 517 | 536.166 |  | -5.166
29 | 395 | 411 | -16 | 395 | 416.85 |  | -5.85
30 | 273 | 289 | -16 | 273 | 297.534 |  | -8.534